Њукумати Љумњурии Тољикистон

ЌАРОР

Правительство Республики Таджикистан

ПОСТОНАВЛЕНИЕ

аз 2 июли соли 2015           № 436

ш. Душанбе

Дар бораи њуљљатњои танзимкунандаи масъалањои

бехатарии иншоотњои гидротехникї

Мутобики моддањои 7,10,11, ва 16 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи бехатарии иншоотњои гидротехникї»  Њукумати Љумњурии Тољикистон ќарор мекунад:

Њуљљатњои танзимкунандаи масъалањои бехатарии иншоотњои гидротехникии зерин тасдиќ карда шаванд:

- Тартиби тањия ва ташхиси давлатии эъломияи бехатарии иншоотњои гидротехникї (Замимаи 1);

- Тартиби ташкил ва пешбурди Фењристи давлатии иншоотњои гидротехникї (Замимаи 2);

- Тартиби муаян намудани андозаи таъмини молиявии масъулияти шањрвандї барои зарари дар натиљаи садамаи иншоотњои гидротехникї расонидашуда (Замимаи 3).

Раиси

Њукумати Љумњурии

Тољикистон                                                                    Эмомалї Рањмон

Њукумати Љумњурии Тољикистон

ЌАРОР

Правительство Республики Таджикистан

ПОСТОНАВЛЕНИЕ

от 2 июля 2015 года  № 436

ш. Душанбе

О документах по регулированию вопросов

безопасности гидротехнических сооружений

В соответствии со статями 7, 10, 11 и 16 Закона Республики Таджикистан  «О безопасности гидротехнических сооружений»  Правительство Республики Таджикистан постановляет:

Утвердит следующие документы  по регулированию вопросов безопасности гидротехнических сооружений;

- Порядок разработки и государственной экспертизы декларирования безопасности гидротехнических сооружений (Приложение 1);

- Порядок формирования и ведения Государственного регистра гидротехнических сооружений ( Приложение 2);

- Порядок определения размера финансового обеспечения гражданской ответственности за ущерб, причиненный в резултате аварии гидротехнических сооружений (Приложение 3).

Председатель

Правительства Республики

Таджикистан                                                           Эмомали Рахмон

Приложение 1

Утвержден постановлением

Правительства Республики Таджикистан

от «___» _________  2015 года, № ____

Порядок разработки и государственной

экспертизы декларирования безопасности

гидротехнических сооружений

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 10 и 11 Закона Республики Таджикистан «О безопасности гидротехнических сооружений» и определят содержание, порядок составления декларации безопасности гидротехнических сооружений (далее - декларация безопасности) и государственной экспертизы декларации безопасности.

2. Декларация безопасности гидротехнических сооружений является основным документом, содержащим сведения о соответствии гидротехнических сооружений критериям безопасности и меры по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений с учетом их квалификации. Форма декларации безопасности разрабатывается и утверждается Государственной службой по надзору в сфере безопасности гидротехнических сооружений (далее - уполномоченный государственный орган) и регистрируется в Министерстве юстиции Республики  Таджикистан.

3. Собственник или пользователь гидротехнического сооружения составляет декларацию безопасности на стадиях проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию, эксплуатации, вывода из эксплуатации гидротехнических сооружений, а также после  реконструкции, капитального ремонта, восстановления, либо консервации.

4. Собственники или пользователь гидротехнического сооружения представляют раз в 5 лет декларацию безопасности в уполномоченный государственный орган.

5. При составлении декларации безопасности учитываются следующее сведения:

а) полная и достоверная информация о гидротехническом сооружении и его безопасности;

б) всестороннее и полное выявление степени опасности, сценарии возможных аварий и повреждений;

в) обоснованность используемых методов анализа опасностей, рисков и уровня безопасности гидротехнических сооружений с учётом их класса;

г) полнота учёта всех факторов, связанных с результатами оценки  безопасности;

д) эффективность и достаточность реализованных и планируемых мер по обеспечению безопасности их соответствие  состояния безопасности положения действующих нормативных правовых актов.

6. При разработке декларации безопасности необходимо учитываются требования Закона Республики Таджикистан «О безопасности гидротехнических сооружений».

7. Составление декларации безопасности сопровождается натурными обследованиями гидротехнических сооружений, организуемыми их собственниками или эксплуатирующими организациями с обязательным участием представителя уполномоченного государственного органа.

8. Декларация безопасности содержит:

а) титульный лист, где указывается регистрационный номер, печать утверждения декларации, наименование декларируемого объекта;

б) общую информацию о гидротехнической сооружении и природных условиях района его расположения, меры по обеспечению безопасности предусмотренные проектом, правилами эксплуатации и предписаниями  уполномоченного  государственного органа, основные сведения о собственнике и эксплуатирующей организации:

в) анализ и оценку безопасности гидротехнического сооружения, включая определение возможных источников опасности и его готовности к предотвращению или уменьшению последствий чрезвычайных ситуаций:

г) сведения об обеспечении готовности эксплуатирующей организации к локализации и ликвидации возможных опасных повреждений и аварийных ситуаций;

д) результаты натурных наблюдений за техническим состоянием гидротехнического сооружения с указанием критериев безопасности для их отдельных конструктивных элементов и уровня безопасности сооружения в целом;

е) данные о системе охраны гидротехнических сооружений и обеспечение их безопасности от разрушительных действий;

ж) предупреждение населения, уполномоченного государственного органа, местных исполнительных органов государственной власти  о возможных и возникших на гидротехнических сооружениях аварийных ситуациях;

з) заключение, предусматривающее оценку уровня безопасности отдельных гидротехнических сооружений объекта, а также перечень необходимых мероприятий по обеспечению безопасности;

к) акт приёмки комиссии завершённого строительством гидротехнического сооружения.

9. Декларация безопасности подписывается собственником или пользователем гидротехнического сооружения (далее -декларант).

10. По решению уполномоченного государственного органа или по инициативе декларанта указанная декларация представляется также в случаях:

а) при возникновении опасности снижения уровня надёжности гидротехнического сооружения, ухудшении условий и предотвращения  чрезвычайных ситуации в течение 6 месяцев  обнаружения опасности;

б) при изменении нормативных правовых актов, правил и норм в области безопасности гидротехнических сооружений локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, зашиты  населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций, в течении года со дня вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов, правил и норм;

в) после реконструкции, капитального ремонта, восстановления или консервации гидротехнического сооружения до приёмки соответствующих строительно - монтажных работ.

11. Декларация безопасности проектируемого гидротехнического сооружения представляется в уполномоченный государственный орган в период проведения государственной экспертизы проекта.

12. Декларация безопасности строящего гидротехнического сооружения представляется в уполномоченный государственный орган не позднее 4 месяцев до установленного срока и сдачи как во временную, так и в постоянную эксплуатацию.

13. Уполномоченный государственный орган совместно с Комитетом по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан устанавливает следующие требования:

а) содержание декларации безопасности и методика их составления, учитывающие особенности декларирования безопасности гидротехнических сооружений различных видов, в зависимости от их назначения,  класса, конструкции, условий эксплуатации и специальных требований к безопасности;

б) форма декларации безопасности;

в) перечень организаций, имеющих гидротехнические сооружения, подлежащие декларированию;

г) график представления декларации безопасности.

14. Уполномоченный государственный орган определяет проведение государственной экспертизы декларации безопасности после подготовки декларировании.

15. Целью государственной экспертизы деклараций безопасности является установление полноты и достоверности сведений, указанных в декларациях безопасности, в частности:

- выявления степени опасности на гидротехнических сооружениях;

- достаточности предусмотренных мер по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений и соответствия этих мер нормам и правилам.

16. Государственная экспертиза декларации безопасности гидротехнических сооружений проводится центрами, определяемыми уполномоченным государственным органом. Экспертные центры формируют экспертные комиссии, куда могут привлекаться научно-исследовательские и проектно-изыскательские организации, а также отдельные высококвалифицированные специалисты.

17. Государственная экспертиза декларации безопасности проводится за плату на основании сметы расходов и счёта, представляемых экспертным    центром декларанту.

18. Срок проведения государственной экспертизы деклараций безопасности не должен превышать 3-х месяцев со дня оплаты декларантом счёта за проведение экспертизы.

19. Уполномоченный государственный орган устанавливает квалификационные требования к специалистам, включаемым в состав экспертной комиссии.

20. Экспертный центр в установленные сроки представляет заключение экспертной комиссии в уполномоченный государственный орган. Заключение экспертной Комиссии, после его утверждения  уполномоченным государственным органом,  приобретает статус заключения государственной экспертизы декларации безопасности гидротехнического сооружения.

21. В случае принятия экспертной комиссией отрицательного заключения, декларант вправе потребовать проведения  повторной государственной экспертизы без дополнительной оплаты. Уполномоченный государственный орган рассматривает соответствующее мотивированное  заявление декларанта и сообщает ему своё решение в 2-х месячный срок со дня поступления заявления, за исключением случаев, указанных в пункте 23 настоящего Порядка.

22. Уполномоченный государственный орган рассматривает декларацию безопасности и заключение экспертной комиссии и выносит решение об их утверждении или отказе в месячный срок со дня поступления документов в орган государственного надзора. При утверждении  срок её действия устанавливается на не более 5 лет.

23. В случае, если при рассмотрении уполномоченным государственным органом декларации безопасности и заключения экспертной комиссии выявляются обстоятельства, свидетельствующие о снижении уровня безопасности, уполномоченный государственный орган  проводит инспекционную проверку гидротехнического сооружения и рассматривает представленную декларацию  безопасности с учётом результатов проверки. При этом срок рассмотрения и утверждения декларации безопасности может быть увеличен до 4-х месяцев.

24. При снижении уровня безопасности гидротехнических сооружений, а также невыполнении мероприятий по обеспечению их безопасности, уполномоченный государственный орган вправе сократить срок действия декларации безопасности.

25. Утверждённая декларация безопасности хранится у декларанта. Ее копия представляются декларантом в местный исполнительный орган государственной власти, на территории которого находится гидротехническое сооружение в Комитетом по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне  при Правительстве  Республики Таджикистан.

26. Декларация безопасности, утверждённая уполномоченным государственным органом, является основанием для внесения гидротехнических сооружений в Государственный регистр гидротехнических сооружений и выдачи пользователю разрешения на реконструкцию, консервацию и ликвидацию гидротехнических сооружений.	Указанное разрешение выдается уполномоченным государственным органом на срок действия декларации безопасности.

27. Отрицательное заключение государственной декларации безопасности гидротехнического сооружения, а также решение об отказе утверждения декларации может быть обжаловано в судебном порядке.

28. Уполномоченный государственный орган формирует и ведёт базу данных деклараций безопасности, контролирует сроки представления деклараций безопасности.

Приложение 2

Утвержден постановлением

Правительства Республики Таджикистан

от «___» _________  2015 года, № ____

Порядок

формирования и ведения

Государственного регистра гидротехнических сооружений

ГЛАВА 1.

1. ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Государственный регистр гидротехнических сооружений  формируется и ведётся во исполнение статьи 7 Закона Республики Таджикистан «О безопасности гидротехнических сооружений».

2. Государственный регистр гидротехнических сооружений является совокупностью систематизированных сведений и документов о природных условиях, хозяйственно - целевом назначении, правовом, физико - географическом положении гидрологических, технико-экономических, количественных, качественных и иных характеристиках гидротехнических сооружений.

3. В Государственном регистре гидротехнических сооружений регистрируется гидротехнические сооружения, указанные в первом                   абзаце статьи 1 Закона Республики Таджикистан «О безопасности гидротехнических сооружений».

4. Государственный регистр гидротехнических сооружений формируется и ведётся в целях:

а) государственной регистрации и учёта гидротехнических сооружений;

б) сбора, обработки, хранения и распространения информации о техническом состоянии гидротехнических сооружений, условиях их эксплуатации  и  соответствии их критериям безопасности;

в) создания информационной базы для разработки и осуществления мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических  сооружений и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

5. Основной задачей Государственного регистра гидротехнических сооружений является постоянное совершенствование технологии разработки, систематизации, хранения, обновления данных и готовность представления информации о гидротехнических сооружениях.

6. Государственный регистр гидротехнических сооружений предназначен для информирования заинтересованных соответствующих органов, о состоянии безопасности гидротехнических сооружений, организации их надлежащей эксплуатации, оценки технического состояния для предупреждения производственных  аварий, необходимости заблаговременного проведения  комплекса мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуации на гидротехнических сооружениях и минимизации их последствий.

7. Ведение Государственного регистра гидротехнических сооружений обеспечивается регистрацией гидротехнических сооружений и сопровождается данными мониторинга показателей состояния гидротехнических сооружений, природных и техногенных воздействий, обеспечиваемыми собственниками и пользователями гидротехнических сооружений. Мониторинг включает в себя обследования,                     топографо-геодезические, инженерно-геологические, гидрологические, геофизические  изыскания, натурные и другие специальные исследования.

8. Ведение Государственного регистра гидротехнических сооружений финансируется из республиканского бюджета.

9. Основным механизмом формирования и ведения Государственного регистра гидротехнических сооружений является процесс декларирования безопасности, государственной экспертизы декларации безопасности и его утверждение уполномоченным государственным органом безопасности гидротехнических сооружений.

10. Утвержденная уполномоченным государственным безопасности гидротехнических сооружений декларация безопасности является основанием для внесения гидротехнического сооружения в Государственный регистр гидротехнических сооружений и выдачи  разрешения на строительство, ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатации, реконструкцию, консервацию и ликвидацию гидротехнических  сооружений.

11. Гидротехнические сооружения, находящиеся ранее в эксплуатации в соответствии Законом Республики Таджикистан «О безопасности гидротехнических сооружений», вносятся в Государственный регистр гидротехнических сооружений в безусловном порядке по представлению декларации безопасности гидротехнического сооружения.

ГЛАВА 2.

СОДЕРЖАНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  РЕГИСТРА

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ  СООРУЖЕНИЙ

12. Государственный регистр гидротехнических сооружений представляет собой базу данных по гидротехническим сооружениям, расположенным на территории Республики Таджикистан.

13. Сведения о гидротехнических сооружениях представляются для Государственного регистра в систематизированной форме, с учётом сопоставимости объектов, автоматизации обработки данных и их анализа.

14. Государственным регистром гидротехнических сооружений предусматривается регистрация каждого гидротехнического сооружения (комплекса гидротехнических сооружений) с присвоением соответствующего кода в соответствии с действующим законодательством Республики Таджикистан.

15. В Государственном регистре гидротехнических сооружений фиксируются общие  сведения о гидротехническом сооружении,  характеристика гидрологических геологических, гидрогеологических условий, состав сооружений, водохозяйственные, водно- энергетические, технико-экономические показатели, результаты обследований, натурных наблюдений, имеющиеся дефекты, определяющие состояние сооружения с приложением соответствующих чертежей, схем,  графиков.

16. Формирование Государственного регистра гидротехнических сооружений осуществляется по форме, разработанном уполномоченным государственным органом в сфере безопасности гидротехнических сооружений.

17. Уполномоченный государственного орган в сфере безопасности гидротехнических сооружений обеспечивает издание материалов Государственного  регистра гидротехнических сооружений один раз в 5 лет.

ГЛАВА 3.

ВЕДЕНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  РЕГИСТРА

ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО  СООРУЖЕНИЯ

18. Ведение Государственного регистра гидротехнических сооружений уникального 1, 2 и 3 классов капитальности осуществляется органом государственного надзора в сфере безопасности гидротехнических сооружений, а по другим гидротехническим сооружениям ниже 3 класса капитальности, соответствующими министерствами и ведомствами.

19. Органы, обеспечивающие ведение Государственного регистра гидротехнических сооружений, осуществляют мониторинг технического состояния и безопасности гидротехнических сооружений.

20. При обновлении данных Государственного регистра гидротехнических сооружений, выявляются и регистрируются изменения, происходящие в результате реконструкции, капитального ремонта и других воздействий на характеристики и техническое состояние гидротехнических сооружений.

21. Собственники и пользователи гидротехнических сооружений обязаны в месячный срок представить информацию об указанных изменениях, происходящих при реконструкции гидросооружений в органы, ответственные за ведение Государственного регистра гидротехнических сооружений.

Приложение 3

Утвержден постановлением

Правительства Республики Таджикистан

от «___» _________  2015 года, № ____

Порядок

определения размера финансового обеспечения гражданской ответственности  за ущерб,  причиненный в результате аварии гидротехнических сооружений

1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 16    Закона Республики Таджикистан «О безопасности гидротехнических сооружений» для определения размера финансового обеспечения гражданской ответственности за ущерб, причиненный в результате аварии гидротехнических сооружений (далее - финансовое обеспечение ответственности).

2. Финансовое обеспечение ответственности осуществляется за счёт средств собственников гидротехнических сооружений или их пользователей - физических и юридических лиц.

3. Размер финансового обеспечения ответственности определяется исходя из оценённой величины максимального вреда, который может быть причинён жизни, здоровью физических лиц, в результате нанесения ущерба имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения (далее - вероятный ущерб).

4. Расчёт вероятного ущерба производится владельцем гидротехнического сооружения  и согласовывается им с местным исполнительным органам государственной власти, на территории которого может быть причинён этот ущерб, в порядке, устанавливаемом указанным органам в соответствии с его полномочиями.

5. Размер финансового обеспечения ответственности определяет уполномоченный государственный орган в сфере безопасностьи  гидротехнических сооружений (далее именуется уполномоченный государственный орган) на основании представляемых ему владельцем гидротехнического сооружения:

- расчёта вероятного ущерба, выполненного в соответствии с утверждёнными методиками и правилами определения размера ущерба, который может быть причинён жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения, и настоящим Порядком;

- необходимых документов для обоснования размера финансового обеспечения ответственности (по усмотрению владельца гидротехнического сооружения).

6. Владелец гидротехнического сооружения представляет в уполномоченный государственный орган указанные в пункте                              5 настоящего Порядка документы вместе с декларацией безопасности гидротехнического сооружения, а при отсутствии такой декларации, вместе с обоснованием  сценария аварии гидротехнического сооружения, в результате которой может быть причинён вероятный ущерб в срок, согласованным с уполномоченным государственным органом.

7. Уполномоченный государственный орган  в 3-х  месячный срок со дня поступления документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, определяют на срок не более 5 лет размер финансового обеспечения ответственности или направляет владельцу гидротехнического сооружения мотивированный отказ в определении этого размера.

8. Уполномоченный государственный орган  при определении размера финансового обеспечения ответственности проверяет обоснованность расчётов, их соответствие утверждённым методикам и правилам определения размера ущерба, который может быть причинён жизни и здоровья физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения, наличие необходимых согласований и соответствие представляемых предложений требованиям законодательства Республики Таджикистан и настоящего Порядка.

9. Размер финансового обеспечения ответственности до истечения установленного срока может быть изменён уполномоченным государственным органом на основании представленных владельцем гидротехнического сооружения документов с соответствующим обоснованием.

10. Размер финансового обеспечения ответственности подлежит ежегодной индексации, с учётом уровня инфляции. Индексация осуществляется владельцам гидротехнического сооружения исходя из изменения индекса потребительских цен за предшествующий год.

11. Контроль над соответствием состояния гидротехнического сооружения расчётным параметрам, исходя из которых определён размер финансового обеспечения ответственности, уполномоченный государственный орган в сфере безопасности гидротехнических сооружений в рамках своих полномочий осуществляет совместно с другими соответствующими органами.